Опросный лист на электропривод  адаптивно-векторный серии ЭПВ

с преобразователем частоты

Первичная информация об объекте с низковольтным приводом.

- Контактные данные технического исполнителя Заказчика:

Организация

Ф.И.О.

Должность

Тел/факс

- Информация об объекте автоматизации

  - Технические данные приводимых механизмов:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Объект |  |
| Тип механизма |  |
| Производительность, м³/ч или др. |  |
| Давление (напор), атм., (м.в.ст.) |  |
| Номинальная частота вращения, об/мин |  |
| КПД |  |

  - Описание существующего электропривода:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип двигателя - с независимой вентиляцией и (или) со встроенным датчиком скорости/положения: а) разрешающая способность датчика угловых перемещений, соответствующая требуемому диапазону регулирования скорости; б) тип импульсного датчика скорости вращения вала двигателя |  |
| Номинальная мощность двигателя, кВт |  |
| Номинальное напряжение двигателя, В |  |
| Номинальный ток двигателя, А |  |
| Частота вращения, об/мин |  |
| КПД двигателя, % |  |
| Cos φ двигателя |  |

  - Технологический процесс:

Область применения:

Перекачиваемая (компрессируемая) среда:

Сществующий способ регулирования: краткое описание тех.процесса:

  - Вид нагрузки электропривода

| Нагрузка с переменным моментом У такой нагрузки, например, с ростом скорости двигателя может увеличиваться масса переносимого двигателем вещества – это относится к насосам и вентиляторам (с ростом скорости момент увеличивается) |  | Каким-либо значком отметьте нужное |
| --- | --- | --- |
| Нагрузка с постоянным моментом У такой нагрузки с ростом скорости двигателя масса переносимого им вещества не изменяется – это относится к транспортерам, подъемникам, конвейерам и т.п. (с ростом скорости момент остается постоянным) |  |  |

  - Режим работы электропривода:

| Нереверсивный |  | Каким-либо значком отметьте нужное |
| --- | --- | --- |
| Продолжительный (непрерывный) Чаще всего такой режим встречается у насосов и вентиляторов, иногда – у транспортеров и т.п. |  |  |
| Циклический Чаще всего такой режим встречается у различных производственных механизмов (станков, прессов и т.п.) |  |  |
| Перегрузки по мощности: |  |  |
| Перегрузки по моменту: |  |  |
| Перегрузки по току: |  |  |
| Кратность, раз длительность, с |  |  |

Примечание: при циклическом режиме работы необходимо привести циклограммы работы электропривода.

  - Технологическая схема установки

  - Схема электроснабжения

- Условия эксплуатации электропривода

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Питающая сеть |  |
| Предполагаемая длина кабелей от преобразователя до двигателя, м |  |
| Аппарат, подключающий преобразователь к сети |  |
| Температура окружающей среды, °С |  |
| Относительная влажность окружающей среды, % |  |
| Содержание пыли, г/м³ |  |
| Вибрация, g |  |
| Другие параметры, характеризующие окружающую среду |  |

Примечание: ответ может быть дан в упрощенной, качественной форме (к примеру, «Влажность в норме», «Вибрация отсутствует» и т.п.)

4.Режимы управления.

| Режим |
| --- |
| Ручной |  | Каким-либо значком отметьте нужное |
| Автоматический |  |  |
| Автоматический «по таймеру» |  |  |

Примечание: возможен выбор сразу всех режимов; для режима «Автоматический «по таймеру» желательно предоставить примерный временной график изменения регулируемого параметра в зависимости от времени суток

5. Требования по регулированию электропривода ( выбирается один технологический параметр).

| Регулируемый параметр | Номинальное значение | Диапазон гулирования |
| --- | --- | --- |
| Напор, м ( давление, кПа) |  |  |
| Уровень, м |  |  |
| Скорость, м³/ч |  |  |
| Другой параметр: |  |  |

Примечание: дополнительно могут быть указаны пожелания по плавности регулирования ( в п. 10).

6. Датчик технологического параметра ( заполняется при наличии на объекте датчика технологического параметра)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Наименование и тип датчика |  |
| Выходной сигнал (0…5 мА, 4…20 мА, 0…10 В, другой) |  |
| Напряжение питания, В (если датчик без блока питания) |  |

7. Вид управления

| Вид управления |
| --- |
| Местное, от встроенного пульта управления |  | Каким-либо значком отметьте нужное |
| Дистанционное, от выносного пульта управления |  |  |
| Управление от внешней управляющей системы |  |  |

Примечание: при управлении от внешней управляющей системы просим указать ее тип, интерфейс связи и выполняемые функции ( в п. 10)

8. Способ задания технологического параметра ( или выходной частоты)

| Способ задания |
| --- |
| От встроенного пульта управления |  | Каким-либо значком отметьте нужное |
| От дистанционного пульта управления |  |  |
| От внешнего источника ( регулятора и т. п. ) |  |  |

Примечание: при управлении от задающего источника, задающего потенциометра и т.п. просим указать их характеристики и выполняемые функции ( в п. 13)

9. Фильтры

| 9.1 Фильтр ЭМС |  | Каким-либо значком отметьте нужное |
| --- | --- | --- |
| 9.2 Фильтр сетевой |  |  |
| 9.3 Фильтр двигательный |  |  |

| 10. Узел динамического торможения (узел слива энергии) |  |  |
| --- | --- | --- |

11. Комплект кабелей

| 11.1- к сети от преобразователя (длина в метрах) |  | Каким-либо значком отметьте нужное |
| --- | --- | --- |
| 11.2 – от преобразователя к двигателю (длина в метрах) |  |  |
| 113 – от датчика положения к преобразователю (длина в метрах) |  |  |

12. Набор опций

| 12.1 CAN-интерфейс - CANopen - DeviceNet 12.2 Интерфейс RS232/485 1) |  | Каким-либо значком отметьте нужное |
| --- | --- | --- |
| 12.3 Импульсные выходы : - Выход PO1 - Выход PO2 |  |  |
| 12.4 Аналоговые входы : - Вход 4 -20мА CIN1 - Вход 4 -20мА CIN2 - Вход 0 - (10В VIN1 - Вход 0 - (10В VIN2 |  |  |
| 12.5 Подключение терморезистора защиты двигателя |  |  |
| 12.6 Логические входы |  |  |
| - Входы LIN1, LIN3 |  |  |
| - Входы LIN5, LIN7 |  |  |
| - Входы LIN9, LIN11 |  |  |
| - Входы LIN2, LIN4 |  |  |
| - Входы LIN6, LIN8 |  |  |
| - Входы LIN10, LIN12 |  |  |
| 12.7 Встроенный источник +24В |  |  |
| 12.8 Транзисторные выходы |  |  |
| - Выходы TO1, TO2 |  |  |
| - Выходы TO3, TO4 |  |  |
| 12.9 Релейные выходы |  |  |
| - Выход RO1 |  |  |
| - Выход RO2 |  |  |
| 12.10 Аналоговые выходы |  |  |
| - Выходы Iv_OUT, Iw_OUT, Ud_OUT |  |  |
| - Выходы DAC1, DAC2 |  |  |
| 12.11 Интерфейс датчика скорости/положения |  |  |
| - Подключение датчика скорости/ положения |  |  |
| - Подключение дублирующих выходов датчика скорости/ положения |  |  |
| 12.12- Подключение плат расширения 2) |  |  |
| 12.13 Подключение платы индикации ( при заказе выносного пульта управления) |  |  |
| 12.14 Таймер реального времени |  |  |

13 При выборе опции RS232/485 для управления от РС

| 13.1 Блок адаптера ( и при длине линии от РС до преобразователя свыше 15 м) |  |  |
| --- | --- | --- |

Примечание: 1) Если в опросном листе не выбрана функциональная группа «Интерфейс RS232/485», то модификация программного обеспечения возможна только в заводских условиях.

2) Зарезервировано.

13. Дополнительная информация

Мы будем благодарны Вам как за полную, так и за частичную информацию !